| 項次 | 安全檢視應注意要點 |  | 檢核結果符合 安全規定 |  | 查核意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 實施防火管理 總樓地板面積200 m2以上 | 遴任防火管理人 |  |  |  |
|  |  | 消防防護計畫書 |  |  |  |
|  |  | 自衛消防編組演練 (每半年一次) |  |  |  |
| 2 | 滅火器 | 數量是否足夠 （每200m2一具） |  |  |  |
|  |  | 設置高度 18㎏以上：1m以下 未滿18㎏：1.5m以下 或設置於滅火器箱 |  |  |  |
| 3 | 火警自動警報、緊急廣播設備功能是否正常 |  |  |  |  |
|  | 室內消防栓設備等設備功能是否正常 |  |  |  |  |
| 4 | 標示設備 | 避難方向指示燈功能良好 |  |  |  |
|  |  | 出口標示燈功能良好 |  |  |  |
| 5 | 避難器具 | 功能是否良好 |  |  |  |
|  |  | 操作及下降空間是否足夠 |  |  |  |
| 6 | 緊急照明設備功能是否良好 |  |  |  |  |
| 7 | 是否有使用附有防焰標示之窗簾、地毯 （面積達200 m2以上） |  |  |  |  |
| 8 | 定期檢修申報消防安全設備 (乙類每年一次) |  |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |  |

新竹縣補習班維護公共安全－防火安全檢核表

班名：    　              　 補習班              查核日期：   年   月   日

地址：

查核單位：消防局                     查核人簽章：

補習班人員簽章：